年产汽车零部件、机械配件6000t技改项目竣工环境保护（废水、废气）验收意见

2018年10月14日，杭州铭球机械有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港二路619号。

实际建设规模：年制造、加工汽车零部件、机械配件6000t

（二）建设过程及环保审批情况

2018年1月，杭州市环境保护有限公司编制完成《年产汽车零部件、机械配件6000t技改项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2018]146号文进行了批复（2018年4月）。项目自2018年4月份开始建设。

（三）投资情况

总投资500万元，其中环保投资40万元，占实际总投资的8%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2018]146号项目，即年产汽车零部件、机械配件6000t技改项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2018]146号审批一致。与原审批相比，钻床减少4台、数控车床减少20台、冲床减少3台、下料机减少1台、电阻退火炉减少1台、电脉冲减少1台、抛丸机减少1台。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后排放。

（二）废气

本项目产生的大气污染物主要为抛丸粉尘，经设备自带的布袋除尘装置处理后排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

## 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后排放，经杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年5月21、22日监测周期内监测，连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的一级标准限值。

- 2、废气

本项目产生的大气污染物主要为抛丸粉尘，经设备自带的布袋除尘装置处理后排放，经杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年5月29、30日监测周期内监测，颗粒物无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物的无组织排放限值。

3、.污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际废水排放量为1920t/a，化学需氧量0.192t/a，氨氮0.029t/a，企业排放的废水只有生活污水，不纳入总量控制。

（二）环保设施去除效率

无要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州铭球机械有限公司年产汽车零部件、机械配件6000t技改项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，废气、废水监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施（废水、废气）验收。

杭州铭球机械有限公司

2018年10月