杭州如东汽配有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2020年8月18日，杭州如东汽配有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇中沙村、山三村。

实际建设规模：年产汽车零配件500吨、五金机械配件100吨（中沙村厂区）、年产汽车零配件500吨、五金机械配件500吨（山三村厂区）

（二）建设过程及环保审批情况

1、杭州市环境保护有限公司编制《杭州如东汽配有限公司建设项目环境影响报告表》，2018年1月；

- 2、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]259号《关于杭州如东汽配有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2018年10月13日；

3、杭州市环境保护有限公司编制《杭州如东汽配有限公司建设项目环境影响报告表》，2018年10月；

- 4、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2019]95号《关于杭州如东汽配有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2019年5月7日；

5、杭州市环境保护有限公司编制《杭州如东汽配有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年8月；

6、杭州市萧山区环境保护局萧环建[2019]305号《关于杭州如东汽配有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2019年9月；

项目自2018年11月份开始建设。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投资40万元，占实际总投资的4%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建【2018】259号、萧环建【2019】95号、萧环建【2019】305号项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，本次为竣工验收，验收项目与审批项目基本一致，具体情况见验收报告表3-1～3-3。。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目主要为员工生活污水和生产废水 。

中沙村厂区：生活污水经污水处理装置处理后排放

山三村厂区：生活污水经化粪池处理后纳管排放；冷却水循环使用，不外排。生产废水经厂内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳管排放。

2、废气

中沙村厂区：无废气的产生与排放。

山三村厂区：废气主要抛丸粉尘，经抛丸机自带的除尘装置处理后排放。本酸洗过程中产的废气主要为盐酸雾（氯化氢），收集后经碱液喷淋塔中和吸收后高空排放。

3、噪声

中沙村厂区：产噪设备主要为车床、磨床等机械设备，项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

山三村厂区：产噪设备主要为冲床、液压机等机械设备，项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固废

中沙村厂区：钢材边角料、次品由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废金属切削液（危险废物名录编号为HW09），委托杭州立佳环境服务有限公司处理（合同见附件）。

山三村厂区：角料、次品、粉尘由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染；废油、酸洗槽废渣、磷化槽废渣等属危险废物，委托杭州立佳环境服务有限公司处理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- （五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

- 一、中沙村厂区

- 1、废水

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准要求。

2、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 3、固废

钢材边角料、次品属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废金属切削液委托处理。

- 二、山三村厂区

- 1、废气：

监测结果表明：厂界无组织颗粒物、氯化氢4个监测点和有组织氯化氢经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准要求。

- 2、废水

监测结果表明：所测生活污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业排放限值要求。所测生产废水各项指标符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，其中总磷、NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，为 8mg/L、35mg/L。总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB 33/844-2011）中二级排放限值标准。

3、噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

- 4、固废

钢材边角料、次品属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。废油、酸洗槽废渣、磷化槽废渣等属危险废物，委托杭州立佳环境服务有限公司处理，同时做好防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

5、污染物排污总量

COD0.017t/a，氨氮0.004t/a。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施竣工验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州如东汽配有限公司

2020年8月18日