杭州冠松食品有限公司新建项目环境保护验收意见

2020年10月14日，杭州冠松食品有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区进化镇墅上王村。

实际建设规模：年产炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）280吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年5月，杭州天川环保科技有限公司编制完成《杭州冠松食品有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2017]405号文进行了批复（2017年6月）。项目自2017年6月开始建设。

（三）投资情况

总投资100万元，其中环保投资18万元，占实际总投资的18%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2017]405号项目，即杭州冠松食品有限公司新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2017]405号审批基本一致，与原审批相比，清洗机减少3台、烘炒机减少2台、吸壳机减少1台，承诺不再购买使用，不属于重大变动，具体见验收报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活污水和生产废水。

生产废水经厂区内污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后与生活污水一并纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为油烟废气和燃料废气，收集后经油烟净化装置处理达标后高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于清洗机、风选机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目投产后，废弃包装材料收集后出售给物资回收公司资源化利用；生活垃圾、松子外壳、不合格的产品、污泥由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废食用油委托处理。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测生产废水排放口、厂区废水总排放口各污染物排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求（其中NH3-N 的进水标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接限值，即35mg/L）。

2、废气

监测结果表明：本项目油烟废气排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的中型标准要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

本项目投产后，废弃包装材料收集后出售给物资回收公司资源化利用；生活垃圾、松子外壳、不合格的产品、污泥由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染。废食用油委托处理。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州冠松食品有限公司

2020年10月14日

| 杭州冠松食品有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |