杭州苏拉特油剂有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年12月16日，杭州苏拉特油剂有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇长巷村。

审批规模：年产涤纶FDY油剂、锦纶FDY油剂1500吨。

实际规模：年产涤纶FDY油剂、锦纶FDY油剂1500吨。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2011年浙江省工业环保设计研究院编制完成《杭州苏拉特油剂有限公司建设项目环境影响报告表》，萧山区环保局以萧环建[2011]1526号）文进行了批复（2011年7月）。本项目开工日期为2011年7月，竣工日期为2011年10月。

- （三）投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资5万元。

（四）验收范围

本次验收的范围萧山区环保局审批的萧环建[2011]1526号项目，即杭州苏拉特油剂有限公司建设项目。

二、工程变动情况

项目建设的性质、设备、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州苏拉特油剂有限公司建设项目环境影响报告表》以及萧环建[2011]1526号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目无废气。

（2）废水

本项目无工艺废水，产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池、地埋式生活污水处理装置处理达到一级标准后排入周围河道。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于搅拌罐等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为原料包装桶和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。原料包装桶由原料厂家回收。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

2022年12月3日-12月4日监测周期内，杭州苏拉特油剂有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油类排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准要求。

（2）噪声

2022年12月3日-12月4日监测周期内，杭州苏拉特油剂有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

（3）固废

生活垃圾由环卫部门统一收集清运。原料包装桶由原料厂家回收。

（4）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水，新增污染物，不需进行区域替代削减。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

杭州苏拉特油剂有限公司建设项目，在建设中执行了环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达到排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

七、建议

建议企业加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

杭州苏拉特油剂有限公司

2022年12月16日

杭州苏拉特油剂有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |