杭州美联医学股份有限公司（原杭州美联医学检验所有限公司）扩建项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州美联医学股份有限公司

2023年1月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置...	3

3.3主要原辅材料	4

3.4建设项目生产设备	7

3.5生产工艺情况介绍	8

3.6项目变动情况	11

四、环境保护设施...	13

4.1污染物治理/防治措施	...13

4.2环保设施投资	14

4.3环评批复意见落实情况表	15

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定..	17

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议..	.17

5.2审批部门审批决定（萧环建[2021]15号）	20

六、 验收执行标准.	.21

6.1废气	...21

6.2废水	21

6.3噪声	21

6.4固废	22

6.5总量控制指标	22

七、验收监测内容	...23

7.1验收监测内容和频次	...23

八、质量保证及质量控制.	..24

8.1监测分析方法	...24

8.2监测仪器分析	24

8.3人员资质	24

8.4质量保证及质量控制	24

九、验收监测工况	...26

十、验收监测结论及建议	29

10.1验收监测结论	...29

10.2建议	29

十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记	...36

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表	36

# 一、验收项目概况

杭州美联医学股份有限公司原名为杭州美联医学检验所有限公司（变更情况见报告附件），成立于2014年4月20日，位于浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号，经营范围为：“医学检验服务；病理科；医学检验项目；医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。企业于2022年9月14日、2022年9月23日经过两次工商名称变更，现公司名为杭州美联医学股份有限公司。

企业于2014年7月委托编制了《杭州美联医学检验所有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2014年7月31日通过了杭州市萧山区环境保护局审批（批文号：萧环建[2014]1249号），经环保审批的规模为年完成标本检测10000例。

现企业利用现有的，租用的杭州萧山鑫裕建筑装璜有限公司位于萧山区建设一路208号华媒数创园内的厂房作为实验室和办公使用，新增年完成标本检测666900人份/个，公司最终检测规模为年完成标本检测676900人份/个，项目于2021年2月4日通过杭州市生态环境局萧山分局审批，批文号：萧环建[2021]15号。

项目于2022年3月开工建设，2022年12月竣工，2022年12月-2023年1月调试生产，并领取固定污染源排污登记回执（登记编号：91330109099273163U001Y）。

杭州美联医学股份有限公司于2023年1月委托杭州通标环境检测技术有限公司承担验收监测工作。杭州通标环境检测技术有限公司于2023年1月8日～1月9日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。

根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。

通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

- 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。

5、煤炭集团杭州环保研究院有限公司编制《杭州美联医学检验所有限公司扩建项目环境影响报告表》，2020年12月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局于2021年2月4日出具《杭州市生态环境局萧山分局建设项目环境影响评价文件审批意见》，批文号：萧环建[2021]15号；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 杭州美联医学股份有限公司位于萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

3.2建设内容

- 项目名称：杭州美联医学检验所有限公司扩建项目

- 建设单位：杭州美联医学股份有限公司

- 项目性质：扩建

- 项目投资情况：1000万元

- 生产安排与劳动定员：项目实际员工35人，厂区不设员工食堂和宿舍。8：00--22：00，年工作252天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 环评审批用量 | 实际用量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位检测反应液 | 71070 | 70000 | 16/盒 |
| 2 | 人乳头瘤病毒基因分型检测 反应液 | 7180 | 7000 | 25/盒 |
| 3 | 结核分枝杆菌抗体五联检测液 | 10064 | 9064 | 20/盒 |
| 4 | 遗传性耳聋基因检测反应液 | 29866 | 26000 | 24/盒 |
| 5 | MTHFR基因多态性检测反应液 | 36482 | 36000 | 24/盒 |
| 6 | 幽门螺杆菌抗体三联检测检测液 | 8307 | 8000 | 10/盒 |
| 7 | 氯吡格雷个体化用药基因检测 反应液 | 221 | 220 | 20/盒 |
| 8 | 微量元素（六项）检测液 | 7494 | 7500 | 20/盒 |
| 9 | 抗核抗体15项检测液 | 314 | 315 | 30/盒 |
| 10 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测液 | 365 | 350 | 20/盒 |
| 11 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测反应液 | 160000 | 155000 | 48/盒 |
| 12 | 新型冠状病毒2019-nCov抗体检测稀释液 | 30000 | 30100 | 40/盒 |
| 13 | AFU(迈瑞800) | 22000 | 21800 | 40ml×4 |
| 14 | Ca(迈瑞800) | 24000 | 22000 | 50ml×6 |
| 15 | Mg(迈瑞800) | 22000 | 20000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 16 | P(迈瑞800) | 22000 | 22500 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 17 | IgA(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 18 | IgG(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 19 | IgM(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 20 | C3(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 21 | C4(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 22 | T-Bil(迈瑞800) | 125000 | 124000 | R1:40ml×4 R2:20ml×3 |
| 23 | D-Bil(迈瑞800 | 125000 | 124000 | 50ml×6 |
| 24 | TP(迈瑞800) | 70000 | 68000 | 50ml×6 |
| 25 | ALB(迈瑞800) | 80000 | 80100 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 26 | ALT(迈瑞800) | 130000 | 129000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 27 | AST(迈瑞800) | 130000 | 129000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 28 | ALP(迈瑞800) | 70000 | 70000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 29 | γ-GT(迈瑞800) | 70000 | 70000 | R1:45ml×4 R2:15ml×4 |
| 30 | TBA(迈瑞800) | 42000 | 42000 | R1:40ml×3 R2:20ml×3 |
| 31 | ADA(迈瑞800) | 6000 | 6000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 32 | LDH(迈瑞800) | 34000 | 34000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 33 | CHE(迈瑞800) | 19500 | 19500 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 34 | CK(迈瑞800) | 29000 | 29000 | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| 35 | CK-MB(迈瑞800) | 19000 | 18000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 36 | UREA(迈瑞800) | 92000 | 91000 | R1:45ml×3 R2:15ml×3 |
| 37 | CREA(迈瑞800) | 92000 | 91000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 38 | UA(迈瑞800) | 42000 | 41000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 39 | GLU(迈瑞800) | 100000 | 100000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 40 | GSP(迈瑞800) | 15000 | 14800 | 50ml×6 |
| 41 | TG(迈瑞800) | 100000 | 101000 | 50ml×6 |
| 42 | CHOL(迈瑞800) | 100000 | 101000 | R1:45ml×4 R2:15ml×4 |
| 43 | HDL(迈瑞800) | 100000 | 101000 | 40ml×4 |
| 44 | LDL(迈瑞800) | 100000 | 101000 | R1:45ml×4 R2:15ml×4 |
| 45 | APO-A1(迈瑞800) | 25000 | 25000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 46 | APO-B(迈瑞800) | 25000 | 25100 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 47 | LP(a)(迈瑞800) | 15000 | 14800 | R1:40ml×2 R2:20ml×1 |
| 48 | ASO(迈瑞800) | 10000 | 8900 | R1:40ml×2 R2:20ml×2 |
| 49 | RF(迈瑞800) | 10000 | 8900 | R1:40ml×2 R2:20ml×3 |
| 50 | CRP(迈瑞800) | 12000 | 11500 | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| 51 | hsCRP(迈瑞800) | 2200 | 2100 | R1:45ml×2 R2:15ml×2 |
| 52 | AMY(迈瑞800) | 12500 | 12400 | R1:40ml×2 R2:20ml×1 |
| 53 | HCY(迈瑞800) | 3300 | 3200 | R1:60ml×1 R2:9ml×1 |
| 54 | β2－MG(迈瑞800) | 950 | 1000 | R1:40ml×2 R2:20ml×1 |
| 55 | α-HBDH(迈瑞800) | 16000 | 15700 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 56 | PA(迈瑞800) | 4500 | 4450 | R1:45ml×2 R2:15ml×2 |
| 57 | GPDA(迈瑞800) | 7500 | 7200 | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| 58 | LIP(迈瑞800) | 1800 | 1900 | R1:20ml×2 R2:13ml×2 |
| 59 | 促甲状腺激素测定(TSH) | 42000 | 41000 | 2*100T |
| 60 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3) | 28500 | 28000 | 2*100T |
| 61 | 总甲状腺素测定试剂盒(T4) | 28500 | 28000 | 2*100T |
| 62 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 38000 | 38100 | 2*100T |
| 63 | 游离甲状腺素(FT4) | 38000 | 38100 | 2*100T |
| 64 | 甲状腺球蛋白(Tg) | 6000 | 5800 | 2*100T |
| 65 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg） | 25000 | 25100 | 2*100T |
| 66 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO) | 28500 | 28200 | 2*100T |
| 67 | 癌胚抗原定量测定(CEA) | 44000 | 44100 | 2*100T |
| 68 | CA125 CA125(CA125) | 27500 | 27200 | 2*100T |
| 69 | 癌抗原CA15-3定量(CA153) | 20000 | 19000 | 2*100T |
| 70 | 糖类抗原CA19-9定量(CA199) | 30000 | 29750 | 2*100T |
| 71 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 19000 | 18900 | 2*100T |
| 72 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 19000 | 18900 | 2*100T |
| 73 | 铁蛋白测定试剂盒(FERR) | 53000 | 52500 | 2*100T |
| 74 | 癌抗原CA72-4(CLIA) | 15000 | 14500 | 2*100T |
| 75 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 12000 | 11200 | 2*100T |
| 76 | 神经元特异性烯醇化酶 (NSE) | 12500 | 12100 | 2*100T |
| 77 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 20000 | 19000 | 2*100T |
| 78 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs) | 20000 | 19000 | 2*100T |
| 79 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 15000 | 15100 | 2*100T |
| 80 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe) | 15000 | 15100 | 2*100T |
| 81 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc) | 15000 | 15100 | 2*100T |
| 82 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV) | 3000 | 3000 | 2*100T |
| 83 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP） | 30000 | 30000 | 2*100T |
| 84 | 丙型肝炎抗体（HCV） | 3500 | 3510 | 2*100T |
| 85 | 丙型肝炎抗体（HCV）定标品 | 12 | 12 | 2*100T |
| 86 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（SCC） | 13500 | 13200 | 2*100T |
| 87 | 糖类抗原242测定试剂盒（CA242） | 12000 | 12200 | 2*100T |
| 88 | 糖类抗原50测定试剂盒（CA50） | 12500 | 12100 | 2*100T |
| 89 | 胰岛素测定试剂盒(INS) | 2500 | 2600 | 2*100T |
| 90 | C-肽测定试剂盒（C-P） | 2800 | 2700 | 2*100T |
| 91 | HCG检测试剂盒 | 27000 | 25000 | 100T |
| 92 | PROG孕酮检测试剂盒 | 20000 | 21000 | 100T |
| 93 | E2雌二醇检测试剂盒 | 15000 | 14800 | 100T |
| 94 | TESTO睾酮检测试剂盒 | 4800 | 4900 | 100T |
| 95 | LH促黄体生成素检测试剂盒 | 4800 | 4650 | 100T |
| 96 | PRL泌乳素检测试剂盒 | 4800 | 4650 | 100T |
| 97 | FSH卵泡刺激素检测试剂盒 | 4800 | 4650 | 100T |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备表  (台/套)

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 环评审批数量 | 环评审批数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | BHC-1300IIB2 | 3 | 3 |
| 2 | 高速离心机 | H1650 | 3 | 3 |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 5 | 5 |
| 4 | 质谱仪 | AB SCIEX 4500MD | 1 | 1 |
| 5 | 全血五元素基础型分析仪 | BH5100 | 1 | 1 |
| 6 | 恒温杂交仪 | YN-H16 | 2 | 2 |
| 7 | 科斯迈发光仪 | SMART80 | 1 | 1 |
| 8 | 高速冷冻离心机 | MIKRO 200R | 2 | 2 |
| 9 | 医用离心机 | TL80-2 | 4 | 4 |
| 10 | 超净工作台 | SJ-CJ-2FD | 1 | 1 |
| 11 | 移动紫外车 | ZXC | 14 | 14 |
| 12 | 恒温金属浴 | MK2000-1 | 6 | 6 |
| 13 | 震荡仪 | XW-80A | 8 | 8 |
| 14 | 掌心离心机 | D1008E | 8 | 8 |
| 15 | 中科拜耳提取仪 | ZK-96 | 1 | 1 |
| 16 | 冰箱 | BCD-186KB | 18 | 18 |
| 17 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS | 1 | 1 |
| 18 | 石墨炉 | BH2200S | 1 | 1 |
| 19 | 普通基因扩增仪 | TC-96/G/H（b）C | 3 | 3 |
| 20 | 水浴锅 | HHS-11-2 | 1 | 1 |
| 21 | 微阵列芯片扫描仪 | LuxScan 10k | 1 | 1 |
| 22 | 芯片洗干仪 | SlideWasherTM24 | 1 | 1 |
| 23 | 不间断电源（UPS） | CASTLE-3K- | 1 | 1 |
| 24 | 生物芯片阅读仪 | XK2100 | 1 | 1 |
| 25 | 自动蛋白印迹仪 | Blotray 866 | 1 | 1 |
| 26 | 冰柜 | BC/BD-320HED | 3 | 3 |
| 27 | 吸痰器 | Yuwell | 2 | 2 |
| 28 | 全自动血液细胞分析仪 | 5390 | 1 | 1 |
| 29 | 全自动血液细胞分析仪 | 5310 | 1 | 1 |
| 30 | 糖化血红蛋白分析仪 | H9 | 1 | 1 |
| 31 | 样本处理系统 | SPL1000 | 2 | 2 |
| 32 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL2000I | 2 | 2 |
| 33 | 全自动生化分析仪 | BS-800 | 1 | 1 |
| 34 | 全自动生化分析仪 | BS-2000 | 1 | 1 |
| 35 | 全自动化学发光免疫分析仪全自动生化分析仪 | CL6000I | 1 | 1 |
| 36 | Cobas6000免疫模块 | 17174-08 | 1 | 1 |
| 37 | Cobas800 核心模块 | 17174-08 | 1 | 1 |
| 38 | PCR仪 | 7500，TC-96/G/H(b)C | 2 | 2 |
| 39 | 混匀器 | Lab dancer | 2 | 2 |
| 40 | 微型离心机 | C100 | 1 | 1 |
| 41 | 移液器 | 0.5-10ul | 6 | 6 |
| 42 | 移液器 | 10-100ul | 6 | 6 |
| 43 | 移液器 | 20-200ul | 6 | 6 |
| 44 | 移液器 | 200-1000ul | 6 | 6 |
| 45 | 脱水机 | TSJ | 1 | 1 |
| 46 | 包埋机（含冷台） | BMJ-III | 1 | 1 |
| 47 | 漂洪机 | PHY-III | 1 | 1 |
| 55 | 切片机 | RM2015 | 1 | 1 |
| 56 | 自动液基薄层细胞涂片机 | LT-YJ2000 | 1 | 1 |
| 57 | 显微镜 | CX31 | 1 | 1 |
| 58 | 高压灭菌锅 | YXQ-LS-50SII | 1 | 1 |

- 3.5生产工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目检验的标本来自各个医院、社区、卫生所、诊所等卫生医疗机构，标本由卫生医疗机构临床医生进行采集并进行前期处理，由物流人员将标本放入专用密封冷藏箱内，运送至实验室。送到实验室的标本首先进行登记，然后根据标本的类型分发到各个专业科室进行检测检验。审核人员对检测数据进行分析与复检，若有疑问，则重新取样检测，最后出具检测报告。标本的处理主要在生物安全柜中进行。检验后的标本根据检测项目的要求进行永久保存或保存一定时间后废弃，保存的方式依据标本的类型而定（常温保存或冷藏保存），标本在进行废弃之前需要进行高压灭菌处理。

(1)PCR实验室工艺流程图：

图2-1   PCR实验室工艺流程图

PCR检测工艺简述：

① 标本信息登记：医院、医学院专业采集的样品储存在塑料离心管中，通过专业的医疗冷链运输到本项目，工作人员进行接收和登记，并验收样本的标记及完整性等。然后将信息及检测项目的内容录入LIMS系统，样品交由检测实验室进行处理，不立即处理的样本，根据实验要求储存在不同冷冻温区的冰箱中。

② DNA 提取：即PCR检测前处理工序，从冰箱拿出试剂，室温平衡30min，根据标本种类的不同，在样品管中加入一定量生理盐水或者40mg/mg的NaOH溶液，在振荡器充分混匀，将混匀后的样品加入离心管在高速离心机以13000rpm高速离心10min，弃去上清液，保留底部沉淀。再向每个EP管分别加入50µl裂解液以及5ul内标液；在旋涡混匀器上充分振荡混匀，98～100℃金属浴10min，冷却至室温后13000rpm高速离心10min，上清液即为DNA模板。其中痰液样本及肺泡洗涤液样本底部沉淀需要用1000ul的生理盐水洗涤离心处理2次后再加入裂解液及内标液处理。

③ PCR 扩增：提取完成后将提取液分入基因检测试剂盒内，放入 PCR扩增仪中加入试剂进行体系扩增。

④ 杂交：将扩增完成后的试剂盒进行封盖，放入杂交机内进行杂交并检测。

⑤ 出具检测报告：待同一批次样品全部检测完成并出具检测报告。

⑥ 本项目检测目标基因提取及扩增全过程均在超净工作台内完成，室内空气单向流动，避免交叉污染。实验过程中产生的实验废物收集后放入高温高压灭菌袋中进行高温高压灭菌，灭完后套进生物安全垃圾袋中，并放进医药生物安全翻盖垃圾桶中，存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。检测结束后，对实验器材进行清洗，会产生一定量的实验室清洗废水。项目会使用75%乙醇对相关仪器进行擦拭。乙醇具有较强的挥发性，绝大部分会挥发到空气中产生有机废气。

(2) 免疫实验室检测工艺流程

免疫实验室检测工艺流程见图2-2。

图2-2  免疫实验室检测工艺流程示意图

免疫检测工艺简述：

① 标本信息登记：医院、医学院专业采集的样品储存在塑料离心管中，通过专业的医疗冷链运输到本项目，工作人员进行接收和登记，并验收样本的标记及完整性等。然后将信息及检测项目的内容录入LIMS系统，样品交由检测实验室进行处理，暂时储存在超低温冰箱中。本工序不产生污染物。

② 血液血清分离标本：将血液血清样品进行离心后取血清制成待测样品。

③ 血清标本检测：按抗体检测试剂盒使用要求按步骤依次用移液器加入待测样品并混匀，经全自动免疫发光分析仪进行上机检测。若样品浓度过高需加入去离子水进行稀释。

④ 出具检测报告：待同一批次样品全部检测完成并出具检测报告。

⑤ 本项目离心检测全过程均在超净工作台内完成，室内空气单向流动，避免交叉污染。实验过程中产生的废液、实验废物收集后放入高温高压灭菌袋中进行高温高压灭菌，灭完后套进生物安全垃圾袋中，并放进医药生物安全翻盖垃圾桶中，存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。检测结束后，对实验器材进行清洗，会产生一定量的实验室清洗废水。项目会使用75%乙醇对相关仪器进行擦拭。乙醇具有较强的挥发性，绝大部分会挥发到空气中产生有机废气。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

表3-3 主要产品方案

| 序号 | 主要产品名称 | 型号/规格 | 审批年检测量 | 实际年检测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位检测（MP） | 16/盒 | 72000人份 | 60000人份 |
| 2 | 人乳头瘤病毒基因分型检测（HPV） | 25/盒 | 7200人份 | 6000人份 |
| 3 | 结核分枝杆菌抗体五联检测（TB五联） | 20/盒 | 11000人份 | 8000人份 |
| 4 | 遗传性耳聋基因检测（HLM） | 24/盒 | 30000人份 | 2500人份 |
| 5 | MTHFR基因多态性检测 | 24/盒 | 37000人份 | 33000人份 |
| 6 | 幽门螺杆菌抗体三联检测（HP三联） | 10/盒 | 9000人份 | 8800人份 |
| 7 | 氯吡格雷个体化用药基因检测（CYP2C19） | 20/盒 | 300人份 | 300人份 |
| 8 | 微量元素(六项） | 50/盒 | 8000人份 | 7000人份 |
| 9 | 抗核抗体15项 | 30/盒 | 400人份 | 320人份 |
| 10 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测 | 20/盒 | 400人份 | 300人份 |
| 11 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测 | 48/盒 | 160000人份 | 160000人份 |
| 12 | 新型冠状病毒2019-nCov抗体检测（两项） | 20/盒 | 30000人份 | 25000人份 |
| 13 | 血常规检测活动 | BC5390 | 9600个 | 9000个 |
| 14 | 生化检测活动 | BS200/BS800 | 132000个 | 130000个 |
| 15 | 免疫检测活动 | BS2000I | 120000个 | 110000个 |
| 16 | 酶免/手功项目检测活动 | 酶标仪/手工 | 40000个 | 30000个 |
| 17 | 标本检测 | / | 10000例 | 8000例 |
| 18 | 合计 |  | 676900 人份/个 | 590600 人份/个/例 |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3，实际检测次数为590600人份/个/例。 |  |  | 本次为竣工验收 |
| 2 | 水 | 2000t/a | 602t/a |  |
| 3 | 电 | 100万kW·h/a | 5万kW·h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要为实验室清洗废水、纯水制作过程产生的废水和生活污水。

公司纯水制作过程产生的废水可直接纳入污水管网，实验室清洗废水经小型医疗机构专用污水处理设备处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值后纳管，生活污水经园区化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管。

图4-1  本项目水平衡图

4.1.2废气

本项目样品在开封处理时，主要是在样品处理间内的生物安全柜内进行操作，样品中的少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中的区域内。本项目有机废气较少，通过风橱收集，经活性炭吸附后引至屋顶排放，排放高度15m。本项目运营期的生物安全柜自带高效过滤网结构，根据《实验室生物安全通用要求》可知“生物安全柜内的空气在排放前只要通过高效过滤器可以再循环”，故生物安全柜中的气体过滤后可直接排放，对周围环境基本无影响。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为实验所需设备运转产生的噪声，设备规格及功率较小，噪声源强约为50~65dB(A)，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.1.4固废

项目固废主要为医疗废物、废活性炭以及生活垃圾。其中检验过程中应用的检验器材和产生的废液均通过高温高压灭菌锅灭活杀菌后再统一收集至废液桶或者固废箱。医院废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司转运处理，废活性炭委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为15万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的1.5%左右，见表4-1。

表4-1  本项目环保设施与投资概算一览

| 序号 | 名称 | 标准要求 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理措施 | 化粪池、污水管网、废水处理装置等 | 7 |
| 2 | 废气治理措施 | 活性炭吸附 | 4 |
| 3 | 噪声治理措施 | / | 0 |
| 4 | 固废处理措施 | 垃圾桶、危废处置、固废收集处置等 | 4 |
| 合计 |  |  | 15 |
| 占项目总投资1000万元的比例 |  |  | 1.5% |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 | - 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | - 1、年完成标本检测676900人份/个。 - 2、地址：杭州 市 萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号 | 1、年完成标本检测590600 - 人份/个。 2、地址：杭州 市 萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号 | 符合。 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，实验室清洗废水经处理达到《医 疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准、生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三 级标准后纳入市政污水管网，其中氨氮参照《污水排入城镇下水 道水质标准》(GB/T 31962-2015)中相关标准执行。 | - 符合： 本项目实行雨污分流，清污分流。公司纯水制作过程产生的废水可直接纳入污水管网，实验室清洗废水经小型医疗机构专用污水处理设备处理后和生活污水一并经园区化粪池预处理达《污水综合排放 - 标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管。 | - 符合。 |
| - 废气 | - 各大气污染物(生物安全柜废气、实验废气等)应配备处 理设施 ， 经处理后达到 《 大气污染物综合排放标准 》 (GB16297-1996)中二级标准后排放；厂区内无组织废气排放执 行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别 排放限值要求。 | 本项目样品在开封处理时，主要是在样品处理间内的生物安全柜内进行操作，样品中的少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中的区域内。本项目有机废气较少，通过风橱收集，经活性炭吸附后引至屋顶排放，排放高度15m。本项目运营期的生物安全柜自带高效过滤网结构，根据《实验室生物安全通用要求》可知“生物安全柜内的空气在排放前只要通过高效过滤器可以再循环”，故生物安全柜中的气体过滤后可直接排放，对周围环境基本无影响。 | 本次为竣工验收。 |
| - 噪声 | - 高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减 振措施，确保噪声达标。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目工业企业厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准。 | 符合。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，医疗废物、废活性炭等危 险废物必须严格按照“三防”要求贮存并委托资质单位进行无害 化处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | - 项目固废主要为医疗废物、废活性炭以及生活垃圾。其中检验过程中应用的检验器材和产生的废液均通过高温高压灭菌锅灭活杀菌后再统一收集至废液桶或者固废箱。医院废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司转运处理，废活性炭委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。 | - 符合。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环评处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 实验室 | 气溶胶废气 | 通过风橱收集，经活性炭吸附后引至屋顶排放，排放高度15m | 通过风橱收集，经活性炭吸附后引至屋顶排放，排放高度15m |
|  |  | 消毒酒精挥发废气 | 加强实验室通风 | 强实验室通风 |
| 水污 染物 | 实验室 | 实验室清洗废水 | 经小型医疗机构专用污水处理设备处理达标后纳管 | 实验室清洗废水经小型医疗机构专用污水处理设备处理达标后与生活污水、纯水制作过程产生的废水通过标准化排污口纳入市政污水管网，由萧山钱江污水处理厂纳管处理后达标排放 |
|  | 纯水制备 | 纯水制作过程产生的废水 | 可作为清下水直接纳管 |  |
|  | 员工生活 | 生活污水 | 经园区化粪池处理后纳入区域截污管网 |  |
| 固体 废物 | 医院废物 |  | 委托有资质的专业单位处理 | 委托杭州大地维康医疗环保有限公司转运处理 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理 |
|  | 生活垃圾 |  | 委托当地环卫部门清运 | 由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | (1)要求企业在设备选型上，尽量选用低噪声设备； (2)对高噪声设备安装减振垫，减少噪声影响； (3)加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生。 |  |  | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 |

## 5.1.2环评建议和要求

(1)建议企业应重视环境保护工作，要配备(兼职)环保管理员，认真负责公司的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保整个公司的废水、废气、固废等均能达标排放，并做好安全防范应急措施。

(2)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”制度。

(3)厂方应加强清洁生产的宣传和措施的落实，在清洁生产审核的基础上，建立企业环境管理体系，应加强ISO14000环境管理体系标准的实施，以减少污染物的排放，提高企业的形象和良好发展。

## 5.1.3环评总结论

1、建设项目环评审批原则符合性分析

(1) 建设项目符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求

- 本项目位于杭州市萧山区建设一路208号华媒数创园内，属于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元，项目属于“Q8492 临床检验服务”，不属于工业项目。本项目不属于高耗水服务业，企业实施雨污分流，本项目营运过程中污染物产生量较少，废水经处理达标后外排，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。

(2) 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

通过工程分析，只要落实好本环评所提的污染防治措施，各项污染物均能够达标排放。

(3) 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

由工程分析可知，本项目排放的污染物中，列入国家总量控制指标的为CODCr、氨氮，污染物排放总量为：CODCr0.056t/a、氨氮0.021t/a(以排入外环境计)、VOCs 0.168t/a。依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号文)“各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；”，因此本项目需替代削减的排放总量为CODCr0.056t/a、氨氮0.003t/a。本项目新增的水污染物（CODCr 、氨氮）排放总量较小，由当地环保部门核定后区域替代削减解决，根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕 29 号）中的规定：排放 VOCs 的新、改、扩建项目，必须按照“最优的设计、先进的设备、最严的管理”要求进行建设和管理。严格执行建设项目削减替代制度，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197 号）和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕 46 号）等相关规定，空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。按照“以减量定增量”原则，结合年度VOCs总量控制计划，对VOCs指标实行动态管理，严格控制区域VOCs排放量。企业位于杭州市，新增的VOCs 排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代，新增VOCs排放量为0.095t/a，区域替代削减量为0.19t/a，新增总量需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减。故本项目的实施符合总量控制原则。

(4) 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

项目产生的各类污染物在落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，均可实现达标排放，对周围环境影响不大，可维持所在地环境质量现有水平。总体来说本项目的建设能维持现有环境功能区划要求，不会造成区域环境功能区划的降级。

2、建设项目环评审批要求符合性分析

(1)清洁生产要求的符合性

本项目废水、固废和噪声都能达标排放，对周边环境影响不大，完全符合国家现行环境保护和节能减排政策导向，因此从总体上说本项目基本符合清洁生产要求。

3、 建设项目其他部门审批要求符合性分析

(1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目项目位于杭州市萧山区建设一路208号华媒数创园，各类污染物产生量较小，且通过落实各项防治措施后，均能达标排放，符合所在主体功能区规划。项目公司厂房为工业用房，用地为工业用地，符合地方的总体规划及土地利用规划。

(2)建设项目符合国家和省产业政策等的要求

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中三十一“科技服务业”中的“分析、试验、测试及相关技术咨询与研发服务”，符合国家产业政策。本项目不属于《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》（2012年）中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策。本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中限制类、禁止（淘汰类）项目，符合杭州市产业政策。

根据以上分析，杭州美联医学检验所有限公司扩建项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，建设项目符合“三线一单”要求，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要建设方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门备案决定（萧环建[2021]15号）

杭州市生态环境局萧山分局建设项目环境影响评价文件审批意见

具体见报告附件

# 验收执行标准

## 6.1废气

本项目废气主要是实验过程中产生的少量气溶胶废气，厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中污染物排放限值，见表6-1。企业厂区内无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A规定的特别排放限值，见表6-2。

表6-1大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表6-2厂区内VOCs无组织排放标准  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC （非甲烷总烃） | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次平均浓度值 |  |

## 6.2废水

本项目废水纳管排放，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中氨氮、总磷排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级限值要求。纳管废水经萧山钱江污水处理厂处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入钱塘江，具体见表6-3。

表6-3污水排放标准   单位：mg/L(除pH外)

| 项目 | 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 总磷(以P计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 纳管标准 | GB8978-1996三级标准 | 6～9 | 500 | 300 | 45① | 400 | 30 | 8① |
| 注：①注：表中氨氮、总磷排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2类标准，具体标准值见表6-4。

表6-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

表6-5总量控制指标  单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 1122 | 699.82 |
| 化学需氧量(t/a) | 0.056 | 0.035 |
| 氨氮 (t/a) | 0.003 | 0.002 |
| VOCs | 0.095 | 0.088 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据公司生产情况，本次验收对该项目的厂界环境噪声、综合污水、废气进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 综合污水 | - 综合污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
| - 废气 | - 厂界 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |
|  | - 有组织 | - 非甲烷总烃 | - 3次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

- 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

- 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、竣工验收监测工况

1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 项目 | 1月8日 |  | 1月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 负荷 | 次数 | 负荷 |
| 标本检测 | 2300人份/个/例 | 85.6 | 2200人份/个/例 | 81.9 |

2、污染物达标排放监测结果

一、废气

（1）废气监测结果

表9-2废气（有组织）检测结果：2023年01月08日非甲烷总烃

| 工艺设备名称 | 生物安全柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测断面 | 活性炭吸附装置排放口 |  |  |
| 排气筒高度（m） | 15 |  |  |
| 标态干烟气流量 (m3/h) | 3665 | 3708 | 3687 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 7.06 | 6.99 | 6.28 |
| 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m3） | 6.78 |  |  |
| 非甲烷总烃排放限值mg/m3） | 120 |  |  |
| 非甲烷总烃排放量（kg/h） | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 非甲烷总烃平均排放量（kg/h） | 0.03 |  |  |

表9-3废气（有组织）检测结果：2023年01月09日非甲烷总烃

| 工艺设备名称 | 生物安全柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测断面 | 活性炭吸附装置排放口 |  |  |
| 排气筒高度（m） | 15 |  |  |
| 标态干烟气流量 (m3/h) | 3800 | 3819 | 3841 |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 6.61 | 5.03 | 5.96 |
| 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m3） | 5.87 |  |  |
| 非甲烷总烃排放限值mg/m3） | 120 |  |  |
| 非甲烷总烃排放量（kg/h） | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 非甲烷总烃平均排放量（kg/h） | 0.02 |  |  |

表9-4废气（无组织）检测结果：2023年01月08日非甲烷总烃：

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 第一 周期 | 厂区内（1#） | 1.25 | 1.30 | 1.24 |
|  | 上风向（2#） | 0.52 | 0.63 | 0.60 |
|  | 下风向（3#） | 1.07 | 1.19 | 1.04 |
|  | 下风向（4#） | 1.44 | 1.56 | 1.38 |
|  | 下风向（5#） | 0.94 | 1.07 | 0.98 |
|  | 排放限值 | 4.0 |  |  |

表9-5废气（无组织）检测结果：2023年01月09日非甲烷总烃：

| 周期 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 第二 周期 | 厂区内（1#） | 1.34 | 1.25 | 1.29 |
|  | 上风向（2#） | 0.67 | 0.66 | 0.58 |
|  | 下风向（3#） | 1.25 | 1.24 | 1.11 |
|  | 下风向（4#） | 1.46 | 1.55 | 1.54 |
|  | 下风向（5#） | 1.01 | 1.07 | 0.96 |
|  | 排放限值 | 4.0 |  |  |

（2）监测结果评价

结论：监测期间，企业非甲烷总烃有组织、无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。厂区内VOCs无组织排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准要求。

二、废水

（1）综合污水监测结果

表9-6废水检测结果：2023年01月08日      单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 周期 | 排放口 | 微黄微浑 | 7.6 | 198 | 3.28 | 47 |
|  | 排放口 | 微黄微浑 | 7.8 | 176 | 3.69 | 38 |
|  | 排放口 | 微黄微浑 | 7.6 | 183 | 2.92 | 32 |
|  | 排放口 | 微黄微浑 | 7.7 | 213 | 3.97 | 55 |

表9-7废水检测结果：2023年01月09日     单位：mg/L（pH值无量纲）

| 周期 | 采样点位 | 项目名称 性状描述 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二 周期 | 排放口 | 微黄微浑 | 7.8 | 226 | 2.39 | 35 |
|  | 排放口 | 微黄微浑 | 7.6 | 204 | 2.87 | 30 |
|  | 排放口 | 微黄微浑 | 7.8 | 189 | 3.90 | 46 |
|  | 排放口 | 微黄微浑 | 7.7 | 211 | 3.18 | 51 |

（2）废水监测结果评价

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度低于《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级限值。

- 二、噪声

- （1）监测结果

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-8噪声检测结果：2023年01月08日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 |
| 第一 周期 | 厂界东侧（1#） | 车间机器 | 10:55 | 53 |
|  | 厂界南侧（2#） | 车间机器 | 10:59 | 55 |
|  | 厂界西侧（3#） | 车间机器 | 11:04 | 54 |
|  | 厂界北侧（4#） | 车间机器 | 11:08 | 52 |
|  | 厂界东侧（1#） | 车间机器 | 13:05 | 55 |
|  | 厂界南侧（2#） | 车间机器 | 13:09 | 56 |
|  | 厂界西侧（3#） | 车间机器 | 13:14 | 54 |
|  | 厂界北侧（4#） | 车间机器 | 13:19 | 53 |
|  | 排放限值 |  |  | 60 |

表9-8噪声检测结果：2023年01月09日

| 周期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间Leq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量时间 | 测量值 |
| 第二 周期 | 厂界东侧（1#） | 车间机器 | 11:04 | 56 |
|  | 厂界南侧（2#） | 车间机器 | 11:08 | 56 |
|  | 厂界西侧（3#） | 车间机器 | 11:13 | 53 |
|  | 厂界北侧（4#） | 车间机器 | 11:17 | 54 |
|  | 厂界东侧（1#） | 车间机器 | 12:11 | 54 |
|  | 厂界南侧（2#） | 车间机器 | 12:16 | 56 |
|  | 厂界西侧（3#） | 车间机器 | 12:21 | 54 |
|  | 厂界北侧（4#） | 车间机器 | 12:25 | 55 |
|  | 排放限值 |  |  | 60 |

（2）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州美联医学股份有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废气

结论：监测期间，企业非甲烷总烃有组织、无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。厂区内VOCs无组织排放浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准要求。

- 10.1.3废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度低于《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级限值。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值。

- 10.1.5固废

项目固废主要为医疗废物、废活性炭以及生活垃圾。其中检验过程中应用的检验器材和产生的废液均通过高温高压灭菌锅灭活杀菌后再统一收集至废液桶或者固废箱。医院废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司转运处理，废活性炭委托杭州萧飞环保科技有限公司转运处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

- 企业生产情况

| 项目 | 1月8日 |  | 1月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 负荷 | 次数 | 负荷 |
| 标本检测 | 2300人份/个/例 | 85.6 | 2200人份/个/例 | 81.9 |

- 2、项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 环评审批用量 | 实际用量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位检测反应液 | 71070 | 70000 | 16/盒 |
| 2 | 人乳头瘤病毒基因分型检测 反应液 | 7180 | 7000 | 25/盒 |
| 3 | 结核分枝杆菌抗体五联检测液 | 10064 | 9064 | 20/盒 |
| 4 | 遗传性耳聋基因检测反应液 | 29866 | 26000 | 24/盒 |
| 5 | MTHFR基因多态性检测反应液 | 36482 | 36000 | 24/盒 |
| 6 | 幽门螺杆菌抗体三联检测检测液 | 8307 | 8000 | 10/盒 |
| 7 | 氯吡格雷个体化用药基因检测 反应液 | 221 | 220 | 20/盒 |
| 8 | 微量元素（六项）检测液 | 7494 | 7500 | 20/盒 |
| 9 | 抗核抗体15项检测液 | 314 | 315 | 30/盒 |
| 10 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测液 | 365 | 350 | 20/盒 |
| 11 | 新型冠状病毒2019-nCov核酸检测反应液 | 160000 | 155000 | 48/盒 |
| 12 | 新型冠状病毒2019-nCov抗体检测稀释液 | 30000 | 30100 | 40/盒 |
| 13 | AFU(迈瑞800) | 22000 | 21800 | 40ml×4 |
| 14 | Ca(迈瑞800) | 24000 | 22000 | 50ml×6 |
| 15 | Mg(迈瑞800) | 22000 | 20000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 16 | P(迈瑞800) | 22000 | 22500 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 17 | IgA(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 18 | IgG(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 19 | IgM(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 20 | C3(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×2 R2:8ml×2 |
| 21 | C4(迈瑞800) | 1700 | 1650 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 22 | T-Bil(迈瑞800) | 125000 | 124000 | R1:40ml×4 R2:20ml×3 |
| 23 | D-Bil(迈瑞800 | 125000 | 124000 | 50ml×6 |
| 24 | TP(迈瑞800) | 70000 | 68000 | 50ml×6 |
| 25 | ALB(迈瑞800) | 80000 | 80100 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 26 | ALT(迈瑞800) | 130000 | 129000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 27 | AST(迈瑞800) | 130000 | 129000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 28 | ALP(迈瑞800) | 70000 | 70000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 29 | γ-GT(迈瑞800) | 70000 | 70000 | R1:45ml×4 R2:15ml×4 |
| 30 | TBA(迈瑞800) | 42000 | 42000 | R1:40ml×3 R2:20ml×3 |
| 31 | ADA(迈瑞800) | 6000 | 6000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 32 | LDH(迈瑞800) | 34000 | 34000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 33 | CHE(迈瑞800) | 19500 | 19500 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 34 | CK(迈瑞800) | 29000 | 29000 | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| 35 | CK-MB(迈瑞800) | 19000 | 18000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 36 | UREA(迈瑞800) | 92000 | 91000 | R1:45ml×3 R2:15ml×3 |
| 37 | CREA(迈瑞800) | 92000 | 91000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 38 | UA(迈瑞800) | 42000 | 41000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 39 | GLU(迈瑞800) | 100000 | 100000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 40 | GSP(迈瑞800) | 15000 | 14800 | 50ml×6 |
| 41 | TG(迈瑞800) | 100000 | 101000 | 50ml×6 |
| 42 | CHOL(迈瑞800) | 100000 | 101000 | R1:45ml×4 R2:15ml×4 |
| 43 | HDL(迈瑞800) | 100000 | 101000 | 40ml×4 |
| 44 | LDL(迈瑞800) | 100000 | 101000 | R1:45ml×4 R2:15ml×4 |
| 45 | APO-A1(迈瑞800) | 25000 | 25000 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 46 | APO-B(迈瑞800) | 25000 | 25100 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 47 | LP(a)(迈瑞800) | 15000 | 14800 | R1:40ml×2 R2:20ml×1 |
| 48 | ASO(迈瑞800) | 10000 | 8900 | R1:40ml×2 R2:20ml×2 |
| 49 | RF(迈瑞800) | 10000 | 8900 | R1:40ml×2 R2:20ml×3 |
| 50 | CRP(迈瑞800) | 12000 | 11500 | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| 51 | hsCRP(迈瑞800) | 2200 | 2100 | R1:45ml×2 R2:15ml×2 |
| 52 | AMY(迈瑞800) | 12500 | 12400 | R1:40ml×2 R2:20ml×1 |
| 53 | HCY(迈瑞800) | 3300 | 3200 | R1:60ml×1 R2:9ml×1 |
| 54 | β2－MG(迈瑞800) | 950 | 1000 | R1:40ml×2 R2:20ml×1 |
| 55 | α-HBDH(迈瑞800) | 16000 | 15700 | R1:40ml×4 R2:20ml×2 |
| 56 | PA(迈瑞800) | 4500 | 4450 | R1:45ml×2 R2:15ml×2 |
| 57 | GPDA(迈瑞800) | 7500 | 7200 | R1:40ml×2 R2:10ml×2 |
| 58 | LIP(迈瑞800) | 1800 | 1900 | R1:20ml×2 R2:13ml×2 |
| 59 | 促甲状腺激素测定(TSH) | 42000 | 41000 | 2*100T |
| 60 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3) | 28500 | 28000 | 2*100T |
| 61 | 总甲状腺素测定试剂盒(T4) | 28500 | 28000 | 2*100T |
| 62 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 38000 | 38100 | 2*100T |
| 63 | 游离甲状腺素(FT4) | 38000 | 38100 | 2*100T |
| 64 | 甲状腺球蛋白(Tg) | 6000 | 5800 | 2*100T |
| 65 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg） | 25000 | 25100 | 2*100T |
| 66 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO) | 28500 | 28200 | 2*100T |
| 67 | 癌胚抗原定量测定(CEA) | 44000 | 44100 | 2*100T |
| 68 | CA125 CA125(CA125) | 27500 | 27200 | 2*100T |
| 69 | 癌抗原CA15-3定量(CA153) | 20000 | 19000 | 2*100T |
| 70 | 糖类抗原CA19-9定量(CA199) | 30000 | 29750 | 2*100T |
| 71 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 19000 | 18900 | 2*100T |
| 72 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 19000 | 18900 | 2*100T |
| 73 | 铁蛋白测定试剂盒(FERR) | 53000 | 52500 | 2*100T |
| 74 | 癌抗原CA72-4(CLIA) | 15000 | 14500 | 2*100T |
| 75 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 12000 | 11200 | 2*100T |
| 76 | 神经元特异性烯醇化酶 (NSE) | 12500 | 12100 | 2*100T |
| 77 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 20000 | 19000 | 2*100T |
| 78 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs) | 20000 | 19000 | 2*100T |
| 79 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 15000 | 15100 | 2*100T |
| 80 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe) | 15000 | 15100 | 2*100T |
| 81 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc) | 15000 | 15100 | 2*100T |
| 82 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV) | 3000 | 3000 | 2*100T |
| 83 | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP） | 30000 | 30000 | 2*100T |
| 84 | 丙型肝炎抗体（HCV） | 3500 | 3510 | 2*100T |
| 85 | 丙型肝炎抗体（HCV）定标品 | 12 | 12 | 2*100T |
| 86 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（SCC） | 13500 | 13200 | 2*100T |
| 87 | 糖类抗原242测定试剂盒（CA242） | 12000 | 12200 | 2*100T |
| 88 | 糖类抗原50测定试剂盒（CA50） | 12500 | 12100 | 2*100T |
| 89 | 胰岛素测定试剂盒(INS) | 2500 | 2600 | 2*100T |
| 90 | C-肽测定试剂盒（C-P） | 2800 | 2700 | 2*100T |
| 91 | HCG检测试剂盒 | 27000 | 25000 | 100T |
| 92 | PROG孕酮检测试剂盒 | 20000 | 21000 | 100T |
| 93 | E2雌二醇检测试剂盒 | 15000 | 14800 | 100T |
| 94 | TESTO睾酮检测试剂盒 | 4800 | 4900 | 100T |
| 95 | LH促黄体生成素检测试剂盒 | 4800 | 4650 | 100T |
| 96 | PRL泌乳素检测试剂盒 | 4800 | 4650 | 100T |
| 97 | FSH卵泡刺激素检测试剂盒 | 4800 | 4650 | 100T |

- 3、项目生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 环评审批数量 | 环评审批数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | BHC-1300IIB2 | 3 | 3 |
| 2 | 高速离心机 | H1650 | 3 | 3 |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | FQD-96A | 5 | 5 |
| 4 | 质谱仪 | AB SCIEX 4500MD | 1 | 1 |
| 5 | 全血五元素基础型分析仪 | BH5100 | 1 | 1 |
| 6 | 恒温杂交仪 | YN-H16 | 2 | 2 |
| 7 | 科斯迈发光仪 | SMART80 | 1 | 1 |
| 8 | 高速冷冻离心机 | MIKRO 200R | 2 | 2 |
| 9 | 医用离心机 | TL80-2 | 4 | 4 |
| 10 | 超净工作台 | SJ-CJ-2FD | 1 | 1 |
| 11 | 移动紫外车 | ZXC | 14 | 14 |
| 12 | 恒温金属浴 | MK2000-1 | 6 | 6 |
| 13 | 震荡仪 | XW-80A | 8 | 8 |
| 14 | 掌心离心机 | D1008E | 8 | 8 |
| 15 | 中科拜耳提取仪 | ZK-96 | 1 | 1 |
| 16 | 冰箱 | BCD-186KB | 18 | 18 |
| 17 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS | 1 | 1 |
| 18 | 石墨炉 | BH2200S | 1 | 1 |
| 19 | 普通基因扩增仪 | TC-96/G/H（b）C | 3 | 3 |
| 20 | 水浴锅 | HHS-11-2 | 1 | 1 |
| 21 | 微阵列芯片扫描仪 | LuxScan 10k | 1 | 1 |
| 22 | 芯片洗干仪 | SlideWasherTM24 | 1 | 1 |
| 23 | 不间断电源（UPS） | CASTLE-3K- | 1 | 1 |
| 24 | 生物芯片阅读仪 | XK2100 | 1 | 1 |
| 25 | 自动蛋白印迹仪 | Blotray 866 | 1 | 1 |
| 26 | 冰柜 | BC/BD-320HED | 3 | 3 |
| 27 | 吸痰器 | Yuwell | 2 | 2 |
| 28 | 全自动血液细胞分析仪 | 5390 | 1 | 1 |
| 29 | 全自动血液细胞分析仪 | 5310 | 1 | 1 |
| 30 | 糖化血红蛋白分析仪 | H9 | 1 | 1 |
| 31 | 样本处理系统 | SPL1000 | 2 | 2 |
| 32 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL2000I | 2 | 2 |
| 33 | 全自动生化分析仪 | BS-800 | 1 | 1 |
| 34 | 全自动生化分析仪 | BS-2000 | 1 | 1 |
| 35 | 全自动化学发光免疫分析仪全自动生化分析仪 | CL6000I | 1 | 1 |
| 36 | Cobas6000免疫模块 | 17174-08 | 1 | 1 |
| 37 | Cobas800 核心模块 | 17174-08 | 1 | 1 |
| 38 | PCR仪 | 7500，TC-96/G/H(b)C | 2 | 2 |
| 39 | 混匀器 | Lab dancer | 2 | 2 |
| 40 | 微型离心机 | C100 | 1 | 1 |
| 41 | 移液器 | 0.5-10ul | 6 | 6 |
| 42 | 移液器 | 10-100ul | 6 | 6 |
| 43 | 移液器 | 20-200ul | 6 | 6 |
| 44 | 移液器 | 200-1000ul | 6 | 6 |
| 45 | 脱水机 | TSJ | 1 | 1 |
| 46 | 包埋机（含冷台） | BMJ-III | 1 | 1 |
| 47 | 漂洪机 | PHY-III | 1 | 1 |
| 55 | 切片机 | RM2015 | 1 | 1 |
| 56 | 自动液基薄层细胞涂片机 | LT-YJ2000 | 1 | 1 |
| 57 | 显微镜 | CX31 | 1 | 1 |
| 58 | 高压灭菌锅 | YXQ-LS-50SII | 1 | 1 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年  月  日

# 十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州美联医学检验所有限公司扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | M7340 医学研究和试验发展 | 建设地点 |  | 萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 预计年标本检测666900人份/个 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年标本检测590600人份/个。 | 环评单位 |  | 煤炭集团杭州环保研究院有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2021]15号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022.12 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 1.5 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 1.5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 7 | 废气治理（万元） | 4 | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  | 4 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.069982 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升