杭州益拓精密机械设备有限公司年产机械设备及配件4万套项目竣工环境保护验收意见

2023年9月13日，杭州益拓精密机械设备有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路500号1层。

审批规模：年产机械设备及配件4万套。

实际规模：年产机械设备及配件4万套。

（二）建设过程及环保审批情况

杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州益拓精密机械设备有限公司年产机械设备及配件4万套项目环境影响报告表》，杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2023]22号）文进行了批复（2023年3月）。项目于2023年3月开工建设，2023年5月竣工，2023年6月-2023年10月调试生产，2023年09月04日，完成排污许可证变更，登记编号：913301095551715323001W。

- （三）投资情况

项目总投资300万元，其中环保投12万元。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2023]22号项目，即杭州益拓精密机械设备有限公司年产机械设备及配件4万套项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺、治理措施等均与《杭州益拓精密机械设备有限公司年产机械设备及配件4万套项目环境影响报告表》以及萧环建[2023]22号批文中的内容一致。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目无工艺废气。

（2）废水

项目清洗废水经过滤后循环使用，定期更换的的废清洗液作为危废处理，无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后达到三级标准纳入污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于数控车床、加工中心等。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为金属边角料、废切削液、废切削液桶、废清洗剂桶、废油桶、废洗涤液、清洗废渣和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。金属边角料由厂家收集后出售给物资公司综合利用。废切削液、废切削液桶、废清洗剂桶、废油桶、废洗涤液、清洗废渣属于危废，平时暂存于危废仓库，最终委托有资质单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

2023年7月25日-7月26日监测周期内，杭州益拓精密机械设备有限公司生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，氨氮排放符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

（2）噪声

2023年7月25日-7月26日监测周期内，杭州益拓精密机械设备有限公司厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区标准。

（3）固废

本项目产生的固废为金属边角料、废切削液、废切削液桶、废清洗剂桶、废油桶、废洗涤液、清洗废渣和职工生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。金属边角料由厂家收集后出售给物资公司综合利用。废切削液、废切削液桶、废清洗剂桶、废油桶、废洗涤液、清洗废渣属于危废，委托有资质单位进行处理。

（4）总量控制

企业实际生活污水排放量为336t/a、化学需氧量0.014t/a、氨氮0.0007t/a（外排环境量），企业排放废水只有生活污水，不纳入总量控制。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见杭州益拓精密机械设备有限公司项目竣工环境保护验收组名单表。

杭州益拓精密机械设备有限公司

2023年9月13日

杭州益拓精密机械设备有限公司项目竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |