建设项目环境影响登记表

（适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目）

填报日期：     年    月    日

| 项目名称 | 矽力杰半导体技术（杭州）有限公司（芯片失效分析实验室）项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街6号 |  | 占地（建筑、营业）面积（m2） |  | 130 |
| 建设单位 | 矽力杰半导体技术（杭州）有限公司 |  | 法定代表人或者 主要负责人 |  | Wei Chen |
| 联系人 | 刘** |  | 联系电话 |  | ****** |
| 项目投资（万元） | 300 |  | 环保投资（万元） |  | 15 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024年8月1日 |  |  |  |  |
| 项目性质 | £新建 £改建 R扩建 |  |  |  |  |
| 承诺备案依据 | “区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目 |  |  |  |  |
| 建设内容及规模 | R工业生产类项目（实验室项目）□生态影响类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目 |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | R废气 R废水 R生活污水 R生产废水（实验室拖地废水） R固废 R噪声 □生态影响 □辐射环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 |  | R有环保措施： R实验室拖地废水采取化粪池预处理措施后通过西侧污水总排口（编号DW001）排放至市政污水管网。 R员工生活污水采取化粪池预处理措施后通过西侧污水总排口（编号DW001）排放至市政污水管网。 R实验室有机废气及酸性废气（非甲烷总烃、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氟化物）采取活性炭吸附处理措施后通过屋顶排气筒（编号DA001）排放。 R实验设备、环保风机设备运行噪声采取建筑隔声、设备基础减振措施后排放。 R废弃实验样品（芯片）、实验废液（含清洗废水）、接触试剂的废包装、手套、废活性炭采取危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置；一般固废废纸箱、废塑料等未接触试剂的包装废物委托相关单位回收利用；生活垃圾委托环卫部门清运，不外排。 □其他措施： 。 |  |
| 总量控制指标 | 本项目新增污水为实验室内拖地废水，排放量200t/a，经城市污水处理厂处理后CODCr 0.008t/a，NH3-N 0.001t/a，实验室有机废气VOCs排放量1.9718kg/a，NOx0.588kg/a，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（浙政办发[2023]18 号）等文件要求，本项目属于研发项目，非工业性项目，故项目新增CODCr、氨氮、VOCs、NOx排放总量无需进行区域替代削减。 |  |  |  |  |
| 承诺：矽力杰半导体技术（杭州）有限公司承诺所填写各项内容真实、准确、完整。建设项目符合“区域环评+环境标准”改革相关条件，是环境影响报告表简化为环境影响登记表项目。涉及总量控制的项目，投产前取得污染物排放总量指标，并落实区域削减平衡方案。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由矽力杰半导体技术（杭州）有限公司承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：杭滨环备[2024] 号 。 |  |  |  |  |  |

填 表 说 明

1.建设项目符合《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57 号）的规定。

2.建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

3.总量控制指标：填写地方生态环境管理部门核定的总量控制指标。没有总量控制指标的，填写无。